КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 1 квітня 1999 р. N 528

Київ

Про затвердження Положення про особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ   N 32 ( 32-2005-п ) від 15.01.2005 )

Відповідно до  статті  36  Закону  України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) Кабінет  Міністрів  України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити   Положення   про   особливості   метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок (додається).

2. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на Національну  академію наук і Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики.

(  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 32 ( 32-2005-п ) від 15.01.2005 )

Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 постановою Кабінету Міністрів України  від 1 квітня 1999 р. N 528

ПОЛОЖЕННЯ про особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок

1. Дія  цього  Положення  поширюється на Національну академію наук  та  галузеві  академії  наук  (далі  -  академії),   наукові установи,  що  належать  до  сфери  управління центральних органів виконавчої влади (далі - наукові установи), а також вищі навчальні заклади  усіх форм власності,  які проводять наукові дослідження і розробки, крім метрологічної діяльності у сфері оборони.

2. Метрологічна діяльність  у  сфері  наукових  досліджень  і розробок    координується    Національною    академією    наук   і Держспоживстандартом.

(  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 32 ( 32-2005-п ) від 15.01.2005 )

3. Головним  напрямом  метрологічної   діяльності   у   сфері наукових  досліджень  і  розробок  є науково-методична діяльність, спрямована на поширення  метрологічних  методів  на  нові  об'єкти 
досліджень та галузі суспільно корисної діяльності.

4. Основним   завданням   метрологічної  діяльності  у  сфері наукових досліджень  і  розробок,  які  проводяться  у  академіях, наукових  установах  і  вищих  навчальних  закладах,  є здійснення заходів щодо визначення наукової,  нормативної,  організаційної та технічної основи, досягнення і підтримання єдності вимірювань.

5. Науковою   основою  метрологічного  забезпечення  наукових досліджень  і   розробок   є   загальна   теорія   вимірювань   із застосуванням  методів,  що  ґрунтуються на використанні сучасного математичного апарату.

6. Нормативною  основою  метрологічної  діяльності  у   сфері наукових  досліджень  і  розробок  є  методичні  і  рекомендаційні документи,  які  розробляються   і   удосконалюються   академіями, науковими  установами,  вищими навчальними закладами та державними науковими метрологічними центрами, що належать до сфери управління Держспоживстандарту.

(  Пункт  6  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 32 ( 32-2005-п ) від 15.01.2005 )

7. Організаційною  основою  метрологічної  діяльності у сфері наукових досліджень і розробок  є  метрологічна  служба  академії, наукової установи і вищого навчального закладу.

8. Технічною  основою  метрологічного  забезпечення  наукових досліджень  і  розробок  є  державні,  робочі,  вихідні   еталони, стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів,  стандартні зразки складу та властивостей речовин  і матеріалів, засоби вимірювальної техніки.

9.   Метрологічні   служби   академій   проводять   атестацію калібрувальних   лабораторій  або  інших  організаційних  структур академій  на  право  проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для установ цих академій. Атестація проводиться відповідно до   вимог,   що   встановлюються   академіями  за  погодженням  з Держспоживстандартом.

(  Пункт  9  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 32 ( 32-2005-п ) від 15.01.2005 )

10. Вимірювання у сфері наукових досліджень і розробок можуть здійснюватися із застосуванням будь-яких існуючих теорій і методів вимірювань.

11. У разі коли вид і параметри  моделі  об'єкта  дослідження визначаються  під  час  вимірювального  експерименту,  а точність, досягнута  в  процесі  експерименту,  встановлюється  після   його закінчення,  цей  експеримент  проводиться відповідно до загальної теорії вимірювань.

12. У   процесі   державного   метрологічного   нагляду    за забезпеченням єдності вимірювань у академіях, наукових установах і вищих навчальних закладах проводиться перевірка:

стану і застосування вихідних та робочих еталонів;

стану і  застосування  засобів  вимірювальної  техніки,   які використовуються під час проведення наукових досліджень і розробок стосовно об'єктів,  що належать до сфери державного метрологічного нагляду;

додержання    умов   виконання   атестованими   лабораторіями метрологічних  робіт  для інших підприємств і організацій. ( Абзац пункту  12  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 32 ( 32-2005-п ) від 15.01.2005 )

13. Фінансування метрологічної діяльності  у  сфері  наукових досліджень  і  розробок  здійснюється за рахунок коштів державного бюджету,  що  виділяються  на  їх  проведення,  а  також   коштів, одержаних   від  виконання  робіт  з  метрологічного  забезпечення наукових  досліджень  і  розробок,  інших  метрологічних  робіт  і надання    метрологічних    послуг    підприємствам,    установам, організаціям та громадянам - суб'єктам підприємницької  діяльності відповідно до законодавства.

14. Кошти,  одержані  від  виконання  метрологічних  робіт та надання  метрологічних  послуг,  використовуються  відповідно   до законодавства.