**Харківський національний медичний університет**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі**

(Природний газ (09123000-7))«Газове паливо код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – код 09120000-6 (жовтень-грудень 2023 ріку)»,розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Харківський національний медичний університет, 61022, Харківська обл., місто Харків,пр. Науки, будинок 4, код ЄДРПОУ 01896866

**Категорія Замовника**: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади,

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лот такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

(Природний газ (09123000-7))«Газове паливо» код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – код 09120000-6

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги (з особливостями)- UA-2024-11-27-012558-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 4929,53 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі сформована та розрахована відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 272 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» за допомогою методу порівняння ринкових цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку.

До ціни природного газу включаються наступні витрати:

- транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

**Розмір бюджетного призначення:** 4929,53 грн. з ПДВ.

**Нормативно-правове регулювання.** Закупівля природного газу, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок природного газу», Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (із змінами і доповненнями), Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКГІ) від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» (надалі - Правила постачання природного газу). Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» (надалі - Кодекс ЕТС), Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі - Кодекс ЕРМ), Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 - 2024 роки» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини у сфері постачання природного газу.

Поставлений природний газ (за кодом згідно з УКТЗЕД 2711 21 00 00) власного видобутку (природний газ, видобутий на території України) та/або імпортований природний газ, Якість природного газу ввезений на митну територію України. та передається до ГТС та ГРМ, повинен відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Якість Товару повинна бути підтверджена відповідним документом, виданого не більше місячної давнини відносно дати подання тендерної пропозиції.

Постачальник повинен гарантувати безперебійне постачання та якість природного газу протягом строку дії договору.

Постачальник забезпечує створення страхового запасу газу у відповідності до частини 6 статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» та Кодексу газотранспортної системи.

**Термін постачання** —з 01.012025 р.до 30.04.2025 р.

За одиницю виміру кількості Товару при його обліку приймається один кубічний метр (м³), приведений до стандартних умов: тиск 760 мм ртутного стовпчика і температура 20° C.

Обґрунтування технічних характеристик.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу. За одиницю виміру кількості природного газу приймається метри кубічні. Обсяг, необхідний для забезпечення університету, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить 650 куб.м. на січень-квітень 2025 р.

**Місце поставки:** гуртожитки ХНМУ(: м. Харків,: м. Харків: пров.О.Яроша,9; вул.Мирослава Мисли 54; вул.Мирослава Мисли, 50а.)