ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹  постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Харківський національний медичний університет, 61022, м.Харків, пр. Науки,4.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник: код 38430000-8 Детектори та аналізатори (Дозатор 1-канальний змінного об’єму 10-100 мкл L-2111, Дозатор 8-канальний змінного об’єму 20-200 мкл L-2026)

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-17-011358-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

4.1. Додати документи (або їх завірені копії), що передбачені чинним законодавством України що дозволяють продаж, постачання і використання реактивів та контрастних речовин, а саме:

- При поставці товару надавати копію декларації про відповідність – надати гарантійний лист  - з метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати скановані оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни.

4.2. При поставці товару надати інструкції з використання дозаторів.

4.3. Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 70%.

4.4. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

4.5. Постачальник самостійно та за свій рахунок проводить доставку до місць використання товару.

4.6. Вироби повинні бути 2025-2026 року виготовлення.

4.7.У разі подання тендерної пропозиції, яка не відповідає технічній специфікації та медико-технічним вимогам, тендерна пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

4.8.Учасник має право подати еквівалент товару запропонованого Замовником у медико-технічних вимогах, при подачі еквіваленту вказується назва еквіваленту, слово «еквівалент» та назва товару згідно медико-технічних вимог на який подається еквівалент. Обов’язково надає копії їх сертифікатів якості, копії свідоцтв про державну реєстрацію, а також, у разі надання еквіваленту товару. Учасник подає у складі тендерної пропозиції порівняльну таблицю еквівалентності.

4.9. Форма випуску товару повинна відповідати такій, що вказана в Додатку 3 тендерної документації.

4.10. Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам  встановленним до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).

4.11. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам  державних стандартів, учасник зобов’язується за свій рахунок протягом  трьох календарних днів після отримання повідомлення замовника усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості.

4.12. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля (надати окремою довідкою в довільній формі).

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2026 рік  та потреби в закупівлі послуг     з метою забезпечення потреб замовника 12 850 грн. Фінансування закупівлі здійснюється за КЕКВ 2210, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 12850,00 грн. (дванадцять тисяч вісімсот п’ятдесят грн. 00 копійок) .

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі послуги сформована відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» за результатами проведення у 2026 році моніторингу ринку на зазначеної послуги.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги, що застосовується відповідно до  Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України  від 12.10.2022р. №1178.